S-3000N扫描电子显微镜

| 仪器型号 | S-3000N |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放位置 | 崇义楼C107 |  |
| 负责人 | 张丽亭 |  |
| 仪器简介 | S-3000N扫描电镜由日本日立公司生产，本仪器由主机（包括真空系统、电子光学系统、样品室和样品台、二次电子探测器、背散射电子探头）、空压机、真空泵、冷却循环水系统、自动稳压器、计算机及附件组成 |  |
| 主要用途 | 可用于块状或粉体样品（金属材料、无机非金属材料和生物样品）表面的二次电子像和背散射电子像观察，断口的二次电子像观察 |  |
| 技术参数： | 电子枪： 钨灯丝 分辨率： 二次电子分辨率3nm，背散射电子分辨率4.5nm 放大倍数：300×—10000× 加速电压：0.3kV—30kV |  |