微型X射线科学检测系统

| 仪器型号 | TK-XYD-160 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放位置 | A106 |  |
| 负责人 | 陈慧雯 |  |
| 仪器简介 | X射线科学检测系统是一种基于X射线成像与分析技术的高精度检测设备，广泛应用于材料科学、工业制造、生物医学、安全检测等领域。该系统通过高能X射线穿透被测物体，结合先进探测器与智能算法，实现物体内部结构无损可视化及成分分析，为科研与工业应用提供关键技术支持。 |  |
| 主要用途 | 该检测系统主要为煤矸识别提供穿透性X射线检测源，涉及煤和矸石的高分辨智能成像系统的核心器件X射线探测器的科学研究，用于X射线探测性能检测。基于X射线的穿透性，结合高灵敏度X射线探测器还能够应用于医疗影像、工业探伤、安防安检等成像领域。 |  |
| 技术参数 | 1、射线能量kV：50-160KV 2、射线机最大穿透mm：≥21(A3，焦距：600mm) 3、管电流范围mA：0.2- 4.2 4、最大KV处最大管电流mA：≥2.1 5、焦点尺寸mm：≤0.5 (per IEC60336) 6、最大连续功率W：≥210 7、辐射角度：30° 8、电压精度：标称值的±1% 9、电压重复性kV：±0.05kV 10 电流精度：标称值的±0.5% 11、电流重复性uA：≤3uA 12、驱动频率Hz：40k 13、电压提升速度kV/s：≥18 14、输出接口：R24 15、箱体尺寸mm³：1100mm×850mm×1500mm 16、标准防护μSv/h：2.5(设备外部30cm) 17、焦距mm：≥300 |  |